
Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης
[image: image1.png]



	Υλικά /Προϊόντα υποβαλλόμενα σε δοκιμή
	Τύποι δοκιμών / Μετρούμενες ιδιότητες
	Εφαρμοζόμενες μέθοδοι/ Χρησιμοποιούμενες τεχνικές

	Δειγματοληψία

	1.  Νερά Πόσιμα, επιφανειακά, υπόγεια, και κολυμβητικών δεξαμενών
	1.  Προσδιορισμός φυσικοχημικών παραμέτρων
	ISO 5667-1:2006
ISO 5667-3:2018
ISO 5667-5:2006
ISO 5667-6:2014
ISO 5667-11:2009

ISO 5667-14:2014

	
	2.  Προσδιορισμός μικροοργανισμών
	ISO 5667-1:2006
ISO 5667-3:2018
ISO 5667-5:2006
ISO 5667-6:2014
ISO 5667-11:2009

ISO 5667-14:2014

ISO 19458:2006

Οδηγία 2006/7/ΕΚ,

Υγ. Διάταξη Γ1/443/73 (ΦΕΚ 87/Β/24-1-73), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 


	Χημικές δοκιμές

	1.  
Νερά Πόσιμα, Νερά Κολυμβητικών δεξαμενών, Επιφανειακά Νερά, Υπόγεια Ύδατα
 
	1.  Προσδιορισμός pH
	ISO 10523:2008

	
	2.  Προσδιορισμός Αγωγιμότητας
	Τροποποιημένη ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 27888:1993

	
	3.  Προσδιορισμός Θολερότητας - Θολότητας
	HACH Method 8195

	
	4.  Προσδιορισμός Νιτρικών (ΝΟ3-)
	HACH Method 10049, (Screening method)

	
	5.  Προσδιορισμός Αμμωνιακών (ΝΗ4+) 
	HACH Method 8038

	2.   Νερά Πόσιμα, Επιφανειακά Νερά, Υπόγεια Νερά
	1.  Προσδιορισμός     Ορθοφωσφορικών (PO43-)
	HACH Method 8048

	
	2.  Προσδιορισμός Θειικών (SO42-)
	HACH Method 8051

	
	3.  Προσδιορισμός Νιτρωδών (NO2-)
	HACH Method 8507

	3.  
Νερά Πόσιμα, Νερά Κολυμβητικών δεξαμενών
	1.  Προσδιορισμός Ελεύθερου Χλωρίου (Cl2)
	HACH Method 8021

	Μικροβιολογικές δοκιμές

	1.  Νερά Πόσιμα, Νερά Κολυμβητικών δεξαμενών, Επιφανειακά Νερά, Υπόγεια Ύδατα

	1.  Ανίχνευση και καταμέτρηση κολοβακτηριδίων και E. coli 
	ISO 9308-1 : 2014 / Amd 1:2016

	
	2.  Καταμέτρηση συνόλου αεροβίων μικροοργανισμών στους 22(2 οC και στους 36(2 οC
	ISO 6222 : 1999

	
	3.  Ανίχνευση και καταμέτρηση εντεροκόκκων 
	ISO 7899-2 : 2000

	
	4.  Καταμέτρηση Cl.perfringens (συμπεριλαμβανομένων και των σπορίων)
	ISO 14189 : 2013

	
	5. Ανίχνευση και καταμέτρηση Pseudomonas aeruginosa
	ISO 16266 : 2006


Τόπος αξιολόγησης: Μόνιμες Εγκαταστάσεις Εργαστηρίου, Εθνικής Αντιστάσεως 56, Δισπηλιό, Καστοριά
Εξουσιοδοτημένος υπεύθυνος υπογραφής: Μαλέας Βασίλης.
                Το Πιστοποιητικό Διαπίστευσης με Αρ.1157, κατά ΕΛΟΤ EN ISO 17025:2005, ισχύει μέχρι την 01.03.2023.
Αθήνα, 01.03.2019




    

                                                                                                         Κωνσταντίνος Βουτσινάς
                                                                                                                      Διευθύνων Σύμβουλος του Ε.ΣΥ.Δ.






Παράρτημα F1/1 του Πιστοποιητικού Aρ. 1157


ΕΠΙΣΗΜΟ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ της ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ


του


Εργαστηρίου Δοκιμών





“EnvoLab” Μαλέας Βασίλης.








Σελίδα 1 από 2                                 Παράρτημα F1/1  του Πιστοποιητικού Ε.ΣΥ.Δ. Αρ. 1157             01.03.2019


